Приложение 1

Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при включении в планы выборочных проверок* в сфере надзора за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии, реализацией пользователями и производителями топливно-энергетических ресурсов мер по экономии этих ресурсов и соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической и тепловой энергии

| № п/п | Наименование критерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие информации об отсутствии утвержденных норм расхода топливно-энергетических ресурсов на производство единицы продукции (работ, услуг). | 5 |
| 2 | Наличие фактов превышения установленных норм расхода топлива, тепловой и электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг). | 5 |
| 3 | Непредставление или искажение данных ведомственной отчетности «Сведения о нормах расхода топливно-энергетических ресурсов на производство продукции (работ, услуг). | 2 |
| 4 | Непредставление или искажение данных государственной статистической отчетности 4-энергосбережение (Госстандарт) «Отчет о выполнении мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов». | 4 |
| 5 | Непроведение энергетического обследования (энергоаудита) юридического лица в установленные законодательством сроки. | 3 |
| 6 | Наличие энергосберегающих мероприятий, выявленных по результатам энергетического обследования, не реализованных в установленные сроки. | 3 |
| 7 | Несоблюдение требований по наличию и эксплуатации систем автоматического регулирования | 5 |
| 8 | Несоблюдение требований по наличию и эксплуатации приборов коммерческого учета расхода топлива, тепловой энергии, электрической энергии и воды . | 5 |
| 9 | Невыполнение требований, определенных постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О подготовке к работе в осенне - зимний период» . | 4 |

| 10 | Невыполнение требований по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, определенных техническими нормативными правовыми актами. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Не выполнение субъектом хозяйствования доведенных показателей по энергосбережению. | 4 |
| 12 | Отказ в доступе на территорию субъекта хозяйствования и непредставление информации при проведении мер профилактического и предупредительного характера. | 4 |
| 13 | Наличие в течение календарного года обоснованных сведений, полученных от иных контролирующих (надзорных) органов, иного государственного органа, другой организации или физического лица, свидетельствующих о совершаемом (совершенном) нарушении законодательства в сфере энергосбережения. | 4 |
| 14 | Наличие фактов нарушений предписаний, рекомендаций: |  |
| 14.1 | неисполнение; | 5 |
| 14.2 | исполнение с нарушением установленного срока; | 4 |
| 14.3 | исполнение с предоставлением недостоверных сведений; | 3 |
| 14.4 | исполнение с не информированием об их выполнении. | 2 |
| 15 | При направлении контрольного списка вопросов (чек-листа) устанавливались случаи: |  |
| 15.1 | предоставление недостоверных сведений, изложенных в контрольном списке вопросов (чек-листе); | 4 |
| 15.2 | несвоевременное представление контрольного списка вопросов (чек-листа); | 2 |
| 16 | Предыдущая выборочная проверка проводилась: |  |
| 16.1 | более 10 лет назад либо не проводилась; | 5 |
| 16.2 | в период от 5-ти до 10-ти лет; | 3 |
| 16.3 | в период от 3-х до 5-ти лет. | 2 |
| 17 | Наличие сведений о привлечении к административной ответственности субъектов хозяйствования и их должностных лиц за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов. | 5 |
| 18 | Критерии оценки добропорядочности субъекта хозяйствования: |  |
| 18.1 | имеется внедренная и сертифицированная с информацией о положительных результатах инспекционного контроля система менеджмента качества стандарта ISO 50001 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»; | Минус 5 |
| 18.2 | отсутствие обоснованных жалоб (обращений) от физических и юридических лиц в отношении деятельности субъектов хозяйствования; | Минус 1 |
| 18.3 | отсутствие нарушений законодательства по результатам последнего мониторинга, проведенного Управлением. | Минус 1 |

*При оценке степени риска учитывается информация за три календарных года, предшествующих году, в котором осуществляется формирование сводного плана проверок, а также за истекший период календарного года, если не указано иное.