## 10
Внедрение котлов малой мощности вместо незагруженных котлов большой мощности
| До проекта | По проекту (ТЭО) | Фактически
Номинальная тепловая мощность котла, Гкал/ч
Число часов работы, ч/год
Коэффициент загрузки котла, %
Выработка тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0
КПД котла по режимным испытаниям при среднем коэффициенте загрузки котла, %
Собственные нужды котла, %
Отпуск тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0
Удельное потребление электроэнергии на отпуск тепловой энергии, кВт.ч/Гкал
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Среднечасовая тепловая нагрузка котла, Гкал/ч | 0 | 0 | 0
Экономия условного топлива от выработки тепловой энергии, т у.т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Снижение потребления электрической энергии, тыс.кВт.ч |  | 0 | 0
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии на Лукомльской ГРЭС, г у.т./кВт.ч
Потери в электрических сетях на транспорт электроэнергии в системе ГПО "Белэнерго", %
Экономия условного топлива от снижения расхода электрической энергии, т у.т. |  | 0 | 0
Суммарная экономия условного топлива, т у.т. |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Разность между расчетной и верифицированной экономией, т у.т. |  | #DIV/0!