## 17
Внедрение регуляторов расхода тепловой энергии
| По проекту (ТЭО) | Фактически
Максимальный часовой расход тепла на отопление, ккал/ч
Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
Среднечасовой расход тепла за отопительный период, ккал/ч | #DIV/0! | #DIV/0!
Продолжительность отопительного периода, суток
Годовой расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию, ккал/ч
Cреднечасовой расход тепла на вентиляцию за отопительный период, ккал/ч | #DIV/0! | #DIV/0!
Усредненное за отопительный период число часов работы системы вентиляции общественных зданий в течении суток, ч
Годовой расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Максимальный часовой расход тепла на горячее водоснабжение, ккал/ч
Коэффициент часовой неравномерности пользования горячей водой
Среднечасовой расход тепла в на горячее водоснабжение за отопительный период, ккал/ч | 0 | 0
Температура холодной (водопроводной) воды в летний период, °С
Температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, °С
Коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному
Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение в летний период, ккал/ч | 0 | 0
Годовой расход тепловой энергии на на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, ккал | 0 | 0
Экономия тепловой энергии за счет поддержание комфортной температуры воздуха, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Экономия тепловой энергии за счет ликвидации весенне-осенних перетопов, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Экономия тепловой энергии за счет автоматического снижения потребления тепловой энергии в нерабочее время (для нежилых зданий), ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Экономия тепловой энергии за счет поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях путем автоматического изменения расхода теплоносителя, поступающего на калорифер, ккал вентиляционной установки | #DIV/0! | #DIV/0!
Экономия тепловой энергии за счет автоматического включения вентиляционной установки в рабочее время, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Экономия тепловой энергии за счет поддержание требуемой температуры горячей воды в системе ГВС , ккал | 0 | 0
Коэффициент экономии тепловой энергии за счет автоматического снижения температуры горячей воды
Экономия тепловой энергии за счет автоматического снижения температуры горячей воды в ночное время, ккал | 0 | 0
Годовая экономия тепловой энергии, ккал | #DIV/0! | #DIV/0!
Удельный расход условного топлива на выработку одной Гкал тепловой энергии, кг у.т./Гкал
Годовая экономия условного топлива, т у.т. | #DIV/0! | #DIV/0!
Разность между расчетной и верифицированной экономией, т у.т. | #DIV/0!