## 24
Внедрение энергоэффективных теплообменников в ЦТП (ИТП)
| До проекта | По проекту (ТЭО) | Фактически
Длина секции теплообменника, м
Количество секций теплообменника, шт.
Наружный диаметр секции и калача теплообменника (для кожухотрубных), мм
Диаметр окружности калача теплообменника (для кожухотрубных), м
Толщина изоляции теплообменника (для пластинчатого), мм
Длина пластины (для пластинчатого), мм
Ширина пластины (для пластинчатого), мм
Высота (для пластинчатого), мм
Количество пластин в секции (для пластинчатого), шт.
Площадь наружной поверхности теплообменника, м2 | 0 | 0 | 0
Коэффициент лучистой теплоотдачи, Вт/м2 град
Коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/м2 град
Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности теплообменника, Вт/м2 град | 0 | 0 | 0
Температура на поверхности теплообменника, 0С
Tемпература наружного воздуха, 0С
Тепловой поток с наружной поверхности теплообменника, Вт | 0 | 0 | 0
Годовая продолжительность работы теплообменника, часов
Годовая экономия тепловой энергии, Гкал |  | 0 | 0
Удельный расход топлива на отпуск теплоэнергии на теплоисточнике, обеспечивающем теплоснабжение объекта, кг.у.т./Гкал
Потери на транспортировку тепловой энергии, %
Удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии от теплоисточника, кВтч/Гкал
Удельный расход топлива на отпуск электроэнергии от Лукомльской ГРЭС, г.у.т./кВтч
Потери электроэнергии в электрических сетях ГПО «Белэнерго», %
Экономии топлива от реализации мероприятия, т у. т. |  | 0 | 0
Разность между расчетной и верифицированной экономией, т у.т. |  | 0