УТВЕРЖДЕНО

Приказ Заместителя Председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности

31.08.2026 № 58

ИНСТРУКЦИЯ

по оценке качества отчетов о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по оценке качества отчетов о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) (далее – Инструкция) разработана в соответствии с:

Законом Республики Беларусь от 8 января 2015 г. № 239-З «Об энергосбережении» (далее – Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении»);

Положением о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 г. № 216 (далее – Положение о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов));

государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 1776-2026 «Энергетическое обследование (энергоаудит) потребителей топливно-энергетических ресурсов. Общие требования».

Инструкция не устанавливает новых обязательных требований к содержанию отчета о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита), а конкретизирует порядок применения методики оценки качества отчетов, предусмотренной СТБ 1776-2026, и является инструментом внутреннего контроля Департамента.

1.2. Инструкция устанавливает единый подход к применению
100-балльной системы оценки качества отчетов о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) и конкретизирует требования к содержанию информационной, аналитической и заключительной частей отчета, а также энергетического паспорта объекта обследования.

Оценка качества отчетов производится по пяти блокам (А–Д):

Блок А – Информационная часть (максимум 15 баллов);

Блок Б – Аналитическая часть (максимум 30 баллов);

Блок В – Разработка рекомендаций (максимум 30 баллов);

Блок Г – Прогнозирование и выводы (максимум 10 баллов);

Блок Д – Оформление (максимум 15 баллов).

Максимальный суммарный балл – 100.

По итоговой сумме баллов отчёту присваивается одна из четырёх категорий качества, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 - Категории качества отчёта

| Категория качества | Диапазон баллов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Высокое | 90-100 | Отчёт полностью соответствует требованиям, замечаний нет |
| Хорошее | 75-89 | Отчёт содержит отдельные недочёты, не влияющие на основные выводы |
| Удовлетворительное | 60-74 | Имеются существенные замечания, требуется корректировка |
| Низкое | Менее 60 | Отчёт не соответствует базовым требованиям, требуется переработка |

1.3. Инструкция применяется Департаментом по энергоэффективности и областными и Минским городским управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов (далее – территориальные органы) при анализе отчетов о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) и их согласовании в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов).

Примечание: организации-энергоаудиторы, эксперты-энергоаудиторы и обследуемые потребители топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) могут использовать настоящую Инструкцию                   в качестве методической основы для самоконтроля и внутренней оценки качества, однако официальный оценочный лист заполняется только уполномоченным органом.

1.4. При оценке качества отчета обязательно проверяется соблюдение требований:

Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» – в части целей и задач энергетических обследований;

Положения о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов) – по составу информационной, аналитической и заключительной частей отчета, наличию и содержанию энергетического паспорта объекта обследования, перечню энергосберегающих мероприятий на пятилетний период с технико-экономическим обоснованием, предложениям по прогрессивным нормам расхода и (или) предельному уровню потребления ТЭР для потребителей с годовым потреблением ТЭР 1500 тонн условного топлива и более;

технических нормативных правовых актов – по этапам проведения энергетического обследования (энергоаудита), составу отчета, формированию энергетических балансов и плану верификации.

1.5. К критическим несоответствиям требованиям законодательства относятся, в том числе:

отсутствие энергетических балансов по основным видам ТЭР;

отсутствие анализа использования ТЭР за три года, предшествующие году проведения энергетического обследования (энергоаудита);

отсутствие перечня мероприятий на пятилетний период с технико-экономическим обоснованием;

отсутствие методик (планов) верификации энергетической эффективности, за исключением экспресс-энергоаудитов, для которых методика (план) верификации не предусмотрен техническим заданием;

отсутствие энергетического паспорта объекта обследования при наличии обязанности по его составлению или актуализации в соответствии с законодательством;

неисполнение требований, изложенных в техническом задании на проведение энергетического обследования (энергоаудита).

Такие несоответствия не могут быть компенсированы выполнением других критериев, а отчету присваивается категория качества «низкое» независимо от набранной суммы баллов. В указанных случаях отчет подлежит доработке.

1.6. Инструкция применяется при обязательном и добровольном энергетическом обследовании (энергоаудите).

2. Порядок проведения оценки

2.1. Оценка качества отчета проводится Департаментом по энергоэффективности или его территориальным органом в рамках рассмотрения и анализа отчета, поступившего на согласование в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов).

Оценка осуществляется руководителем, его заместителем и специалистами Департамента по энергоэффективности, территориального органа, в должностные обязанности которых входит рассмотрение отчета о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита).

2.2. Каждый подкритерий оценивается целым числом баллов от 0 до максимального значения, установленного настоящей Инструкцией:

0 баллов – информация отсутствует либо представлена в недостоверном виде;

частичный балл (1, 2 и т.п.) – информация присутствует, но не в полном объеме либо содержит несущественные ошибки, не искажающие выводы;

максимальный балл – требование выполнено полностью, без ошибок и противоречий.

2.3. При выставлении баллов обеспечивается прослеживаемость: в оценочном листе указываются разделы отчета, таблицы и приложения, на основании которых выставлен балл, а при необходимости – краткое обоснование.

2.4. При оценке отчетов различают:

обязательные энергетические обследования (энергоаудиты) потребителей ТЭР с годовым суммарным потреблением 1500 тонн условного топлива и более, в том числе проводимые в добровольном порядке;

энергетические обследования (энергоаудиты) потребителей ТЭР с годовым потреблением менее 1500 тонн условного топлива;

экспресс-энергоаудиты, проводимые в случаях, предусмотренных статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении» и пунктом 3 Положения о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов). Результаты экспресс-энергоаудитов оцениваются по настоящей Инструкции с пересчетом максимального балла в порядке, установленном пунктом 2.6 настоящей Инструкции.

2.5. Для потребителей ТЭР с годовым потреблением 1500 тонн условного топлива и более отчет должен содержать все элементы, предусмотренные Положением о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов), и не иметь критических несоответствий, перечень которых установлен в подпункте 1.5 пункта 1 настоящей Инструкции.

2.6. Пересчет максимального балла для экспресс-энергоаудитов осуществляется в следующем порядке:

при оценке экспресс-энергоаудита не оцениваются критерии, которые по своему содержанию не могут быть выполнены в рамках экспресс-энергоаудита в силу его ограниченного объёма и сроков (в соответствии с Положением о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов)). Перечень исключаемых критериев фиксируется в техническом задании на проведение экспресс-энергоаудита и отражается в оценочном листе.

Справочно:

к таким критериям относятся, в частности:

Блок Г (Прогнозирование и выводы) – в части прогнозных энергетических балансов и прогрессивных норм (критерий Г1), а также Блок В – в части детального технико-экономического обоснования каждого мероприятия (критерий В2) и плана верификации (критерий В4);

иные критерии, которые в соответствии с техническим заданием на проведение экспресс-энергоаудита не подлежат оценке.

Для экспресс-энергоаудитов перечень критических несоответствий, установленный в пункте 1.5 настоящей Инструкции, применяется с учетом ограничений, предусмотренных техническим заданием и Положением о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов).

максимальный балл пересчитывается как сумма максимальных баллов по оцениваемым критериям;

фактический балл остаётся без изменения (сумма баллов по оцениваемым критериям);

итоговый процент соответствия рассчитывается по формуле:

| Процент соответствия = | Фактический балл | ×100% |
| --- | --- | --- |
|  | Пересчитанный максимальный балл |  |

на основании полученного процента соответствия отчёту присваивается категория качества в соответствии с таблицей 1 (с тем же диапазоном: 90-100% – высокое, 75-89% – хорошее, 60-74% – удовлетворительное, менее 60% – низкое);

пересчитанный максимальный балл и процент соответствия указываются в оценочном листе в соответствующих графах.

Таблица 2 - Пример пересчета максимального балла и определения категории качества отчета о результатах проведения экспресс-энергоаудита (значения иллюстративные)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Оцениваемые критерии (например, А1–А3, Б1–Б3, В1, В3, Д1–Д2) | Сумма максимумов = 15 + 30 + 10 + 3 + 15 = 73 |
| Фактически набранные баллы | 62 |
| Процент соответствия | 62/73 × 100% = 84,9% |
| Категория качества | Хорошее (75–89%) |

Примечание. Приведенные в таблице значения являются иллюстративными и не устанавливают дополнительных требований к содержанию отчета.

3. Детальное описание критериев оценки

3.1. Блок А. Информационная часть (максимум 15 баллов):

3.1.1. А1. Полнота и достоверность характеристики объекта (максимум 5 баллов).

Оценивается:

наличие краткой характеристики обследуемого лица и структуры управления с указанием расположения и собственного энергоснабжения;

наличие профиля деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности;

полное описание организации технического и коммерческого учета потребления ТЭР (перечень узлов учета, типов приборов, классов точности, периодичности поверок, границ коммерческого учета);

3.1.2. А2. Качество анализа динамики и структуры потребления ТЭР (максимум 5 баллов).

Оценивается:

наличие анализа потребления ТЭР по видам не менее чем за три года;

сопоставление динамики потребления ТЭР с динамикой объемов производства;

доля энергетической составляющей в себестоимости продукции;

анализ удельных расходов ТЭР и их динамики;

3.1.3. А3. Наличие и корректность энергетических балансов (максимум 5 баллов).

Энергетические балансы должны быть построены в разрезе основных видов ТЭР (электрическая энергия, тепловая энергия, топливо, сжатый воздух и другие виды ТЭР при наличии) и отражать суммарное потребление, приход и расход по направлениям использования, включая потери. Существенные расхождения между отчётом и энергетическим паспортом без пояснений являются основанием для снижения оценки по критерию А3 до 1 балла.

3.2. Блок Б. Аналитическая часть (максимум 30 баллов):

3.2.1. Б1. Обоснованность и полнота инструментальных обследований (максимум 10 баллов).

Оценивается:

полнота выполнения инструментальных обследований, предусмотренных техническим заданием;

использование средств измерений, прошедших метрологическую оценку;

наличие протоколов измерений и журналов;

наличие анализа и выводов по результатам измерений;

3.2.2. Б2. Глубина анализа эффективности оборудования и потерь (максимум 10 баллов).

Оценивается:

анализ уровня износа систем энергоснабжения и энергопотребления;

выявление наиболее энергоемких потребителей по каждому виду ТЭР;

выявление и количественная оценка потерь энергоносителей;

определение приоритетных объектов с точки зрения эффективности использования ТЭР;

3.2.3. Б3. Корректность расчета удельных показателей (максимум 10 баллов).

Оценивается:

наличие и правильность расчета удельных показателей расхода ТЭР за не менее чем три года;

сопоставимость показателей во времени;

сопоставление фактических удельных расходов ТЭР с установленными нормами расхода и (или) предельным уровнем потребления ТЭР и определение величины отклонений;

3.3. Блок В. Разработка рекомендаций (максимум 30 баллов):

3.3.1. В1. Техническая обоснованность и реализуемость мероприятий (максимум 10 баллов).

Оценивается:

анализ выполнения мероприятий предыдущего энергетического обследования (энергоаудита) (при наличии);

связь между выявленными резервами и предлагаемыми мероприятиями;

техническая обоснованность планируемых мероприятий;

3.3.2. В2. Полнота и глубина технико‑экономического обоснования (максимум 12 баллов).

Оценивается:

наличие ТЭО для каждого мероприятия;

полнота расчетов: капитальные затраты, годовая экономия ТЭР, срок окупаемости;

соответствие расчетов методическим рекомендациям Департамента по энергоэффективности по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий;

3.3.3. В3. Качество составления перечня мероприятий (максимум 3 балла).

Оценивается:

наличие сводного перечня мероприятий на пятилетний период с указанием года реализации, экономии ТЭР и срока окупаемости;

объём выявленных резервов экономии ТЭР на пятилетний период, обеспечивающий выполнение установленных целевых показателей в сфере энергосбережения;

логичность последовательности реализации мероприятий;

3.3.4. В4. Качество составления плана верификации (максимум 5 баллов).

Оценивается:

наличие плана (методики) верификации для ключевых мероприятий;

определенность методов верификации;

указание ответственных лиц, периодичности и объема измерений;

3.4. Блок Г. Прогнозирование и выводы (максимум 10 баллов):

3.4.1. Г1. Обоснованность прогнозов и предложений по прогрессивным нормам (максимум 5 баллов).

Оценивается:

наличие расчетов прогрессивных норм расхода и (или) предельных уровней потребления ТЭР на период до пяти лет для потребителей с годовым потреблением 1500 т у.т. и более;

наличие прогнозных энергетических балансов с учетом реализации планируемых мероприятий.

Для потребителей с годовым потреблением менее 1500 т у.т. данный критерий оценивается только при наличии соответствующих расчётов; отсутствие таких расчётов не является основанием для снижения оценки по критерию Г1.

3.4.2. Г2. Конкретность и практическая ценность выводов (максимум 5 баллов).

Оценивается:

конкретность выводов по основным направлениям использования ТЭР и выявленным резервам;

привязка выводов к предлагаемым мероприятиям и прогнозам;

3.5. Блок Д. Оформление (максимум 15 баллов):

3.5.1. Д1. Логичность изложения, качество графики, отсутствие ошибок (максимум 8 баллов).

Оценивается:

логичность структуры отчета;

качество таблиц и графиков;

отсутствие фактологических и арифметических ошибок;

3.5.2. Д2. Полнота и правильность оформления приложений, энергетического паспорта (максимум 7 баллов).

Оценивается:

наличие и правильность оформления приложений, на которые имеются ссылки в отчете;

согласованность информации в отчете и энергетическом паспорте.

4. Заключение

4.1. Оценочный лист (прилагается) является инструментом внутреннего контроля Департамента по энергоэффективности и его территориальных органов. Он не включается в состав отчета о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита). Организация-энергоаудитор и обследуемое лицо могут быть ознакомлены с результатами оценки и основными замечаниями в порядке, установленном Департаментом по энергоэффективности. Результаты балльной оценки не являются самостоятельным основанием для отказа в согласовании отчета.

4.2. Порядок заполнения оценочного листа:

каждый подкритерий оценивается по шкале от 0 до максимального балла согласно детальному описанию в пункте 3 Инструкции;

баллы суммируются по блокам (А–Д) и в целом по отчету;

итоговый балл переводится в категорию качества в соответствии с таблицей 1;

в графе «Примечание» указываются конкретные разделы отчета, обосновывающие выставленный балл, а также выявленные недостатки.

4.3. Результаты оценки могут использоваться для:

принятия решения о согласовании (об отказе в согласовании) отчёта в соответствии с пунктом 10 Положения о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов);

формирования рекомендаций организации-энергоаудитору об устранении системных недостатков;

подготовки ежегодных отчетов о качестве энергетических обследований (энергоаудитов).

Рекомендуемые действия должностного лица по результатам оценки отчета о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита) приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Рекомендуемые действия должностного лица Департамента по энергоэффективности/территориального органа

| Категория качества отчёта | Рекомендуемые действия |
| --- | --- |
| Высокое (90–100) | Согласовать. |
| Хорошее (75–89) | Согласовать. Рекомендовать учесть недочеты в будущей работе. |
| Удовлетворительное (60–74) | При выявлении критических несоответствий, указанных в пункте 1.5 настоящей Инструкции, – вернуть отчет на доработку с мотивированным обоснованием и рекомендациями по устранению замечаний. |
| Низкое (менее 60) | Провести углубленный анализ, вернуть отчет на доработку с мотивированным обоснованием и рекомендациями по устранению замечаний, а при выявлении оснований, указанных в пункте 10 Положение о порядке организации и проведения энергетических обследований (энергоаудитов) – отказать в согласовании с мотивированным обоснованием. |

Примечание: Балльная оценка используется для внутренней аналитики.

4.4. Оценочный лист подлежит хранению в порядке и сроки, установленные законодательством.

Приложение

к Инструкции по оценке качества отчётов о результатах проведения энергетического обследования (энергоаудита)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОТЧЁТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЭНЕРГОАУДИТА)

| Блок | Код | Наименование критерия | Макс. балл | Факт. балл | Примечание (раздел/страница отчёта, замечания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок А. Информационная часть | А1 | Полнота и достоверность характеристики объекта | 5 |  |  |
|  | А2 | Качество анализа динамики и структуры потребления ТЭР | 5 |  |  |
|  | А3 | Наличие и корректность энергетических балансов | 5 |  |  |
| Итого по блоку А |  |  | 15 |  |  |
| Блок Б. Аналитическая часть | Б1 | Обоснованность и полнота инструментальных обследований | 10 |  |  |
|  | Б2 | Глубина анализа эффективности оборудования и потерь | 10 |  |  |
|  | Б3 | Корректность расчета удельных показателей | 10 |  |  |
| Итого по блоку Б |  |  | 30 |  |  |
| Блок В. Разработка рекомендаций | В1 | Техническая обоснованность и реализуемость мероприятий | 10 |  |  |
|  | В2 | Полнота и глубина ТЭО | 12 |  |  |
|  | В3 | Качество составления перечня мероприятий (последовательность реализации, сроки) | 3 |  |  |
|  | В4 | Качество составления плана верификации энергетической эффективности | 5 |  |  |
| Итого по блоку В |  |  | 30 |  |  |
| Блок Г. Прогнозирование и выводы | Г1 | Обоснованность прогнозов потребления ТЭР и предложений по прогрессивным нормам расхода ТЭР | 5 |  |  |
|  | Г2 | Конкретность и практическая ценность выводов | 5 |  |  |
| Итого по блоку Г |  |  | 10 |  |  |
| Блок Д. Оформление | Д1 | Логичность изложения, качество графики, отсутствие ошибок | 8 |  |  |
|  | Д2 | Полнота и правильность оформления приложений, энергетического паспорта объекта обследования | 7 |  |  |
| Итого по блоку Д |  |  | 15 |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 100 |  |  |

Категория качества отчёта (в соответствии с таблицей 1):

□ Высокое (90–100)

□ Хорошее (75–89)

□ Удовлетворительное (60–74)

□ Низкое (менее 60)

Пересчитанный максимальный балл: ______

Процент соответствия: ______ %

Территориальный орган: ______________________________________

Должностное лицо, проводившее оценку:

__________________ / ____________________

(подпись)                                                 (расшифровка)

Дата заполнения: «__» ______________ 20_ г.